- 山东省旅游厕所管理与服务规范

（征求意见稿）

前言

旅游厕所作为重要的旅游公共服务设施，其建设、管理与服务是一个地区旅游服务水平和文明程度的直接体现。在全域旅游发展背景下和国家旅游局“厕所革命”的号召下，山东省旅游厕所建设管理工作取得了长足进展。为进一步推进山东旅游厕所管理和服务向标准化、质量化发展，根据国家旅游局发布的《旅游厕所建设管理指南》，结合山东省实际情况，《山东省旅游厕所管理与服务规范》着力解决旅游厕所建设、管理与服务的质量化和标准化问题，旨在建立旅游厕所管理服务的长效机制，为山东省旅游厕所的管理与服务提供科学化、标准化和操作性强的实施规范和管理办法。

本标准总结、借鉴了国内外有关资料和技术规范，并直接引用了部分国家标准、有关部门标准条文和地方标准的有关内容。本标准编制的内容符合相关法律、法规的要求，编写格式按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》的要求。

本标准由山东省旅游发展委员会提出。

本标准由山东省旅游发展委员会归口。

本标准起草单位：山东省旅游发展委员会，山东省旅游行业协会。

本标准主要起草人：

- 山东省旅游厕所管理与服务规范

1范围

本标准适用于山东省旅游景区、加油站、交通集散点（高速公路服务区、车站、码头等）、乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、城市商街、大型商场（超市）等旅游接待场所的公共厕所。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单或修订版）适用于本文件。

旅游厕所建设管理指南

GB/T18973-2016旅游厕所质量等级的划分与评定

CJJ14-2016城市公共厕所设计标准

GB/T18092-2008免水冲卫生厕所

GB50763-2012无障碍设计规范

GB/T17217城市公共厕所卫生标准

GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质标准

GB6952-2015卫生陶瓷

GB7959-2012粪便无害化卫生要求

CJJ/T125环境卫生图形符号标准

GB/T10001.1-2001《标志用公共信息图形符号第1部分：通用符号》

《城市公厕管理办法》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1旅游厕所tourism toilets

指为旅游者和当地居民提供如厕服务的旅游景区景点、加油站、交通集散点（高速公路服务区、车站、码头等）、乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、城市商街、大型商场（超市）等旅游接待场所的公共厕所。

3.2臭味强度odor intensity

指人们通过嗅觉感觉到的气味的强弱程度。中国采用6级强度表示法：0级为无气味；1级为勉强感觉到有气味(感觉阈值)；2级为能够确定气味性质的较弱气味(识别阈值)；3级为很容易闻到明显气味；4级为较强的气味；5级为很强的气味。

4建设规范

旅游厕所的建设应符合国家现行的公厕建设的相关标准，《旅游厕所建设管理指南》中有关A级旅游厕所建设标准的部分相关条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

4.1建筑

4.1.1外观

4.1.1.1旅游厕所的外观应与周边环境和建筑相协调，体现地方特色、文化品位和旅游吸引力。

4.1.1.2旅游厕所入口应注意隐私保护，厕所大门的材质应坚固耐用。

4.1.1.3建筑主体材料及装饰材料应选用环保建筑材料，宜根据地区特点就地取材，防火性能应符合GB50016《建筑设计防火规范》的要求。

4.1.2室内

4.1.2.1旅游厕所的建筑面积根据人流量设定。

4.1.2.2男女厕所宜分开设置，小型餐馆、加油站等可设立男女通用厕位。

4.1.2.3厕所应为能保障隐私的独立空间，室内高度不低于2.5m。

4.1.2.4室内顶棚应选用防潮、防腐、环保、易清洁材料。

4.1.2.5厕所内墙面应采用防水、防火、环保、易清洁材料。

4.1.2.6室内地面铺装前应做防水，装饰面应采用防滑、防渗、防腐的环保材料。

4.1.2.7室内所有水、电、暖等管线应暗装。

4.1.2.8管理间根据管理、服务需求设计，使用面积宜不小于4.0㎡，管理间应配置管理人员用的桌椅、开水容器、挂衣设施。

4.1.2.9工具间根据需求设计，使用面积宜不小于1.0㎡，工具间内应配置必要的清洁工具和清洁设施。

4.1.2.10室内装饰和设施宜体现当地特色和文化主题。

4.1.2.11应根据需要布置宣传文明如厕的牌示或装饰品。

4.1.3给水、排水

4.1.3.1给水、排水及采暖管路的布置与安装应符合GB50242《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求。

4.1.3.2给水管路进户前应设水表检查井，井内应设排空阀门，进户管道内径不小于50mm，冬季应采取防冻措施。

4.1.3.3排水管路出户后应设排水检查井，管路材质宜为PVC，直径不小于160mm。

4.1.3.4厕所地面应合理设置防腐水封地漏，确保地面无积水。

# 4.1.3.5没有上下水条件的场所，应采用符合环保要求、维护简单、经济可靠的厕所技术，建设符合GB/T18092-2008《免水冲卫生厕所》要求的环保厕所。

4.2供特殊人群使用的设施

4.2.1无障碍设施的设置应符合GB50763-2012《无障碍设计规范》的要求。

4.2.2厕所出入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.50m。

4.2.3厕所出入口的地面坡度不应大于1：20，当场地条件比较好时，不宜大于1：30。

4.2.4厕所出入口坡道的高度超过300mm且坡度大于1：20时，应在两侧设置扶手。

4.2.5条件允许的情况下设置第三卫生间，并宜符合下列要求：

a）位置宜靠近厕所入口，方便行动不便者进入，轮椅回转直径应不小于1.5m；

b）内部设施宜包括：成人坐便器、成人洗手盆、多功能台、安全抓杆、挂衣钩和呼叫器、儿童坐便器、儿童洗手盆、儿童安全座椅；

c）使用面积宜不小于6.5㎡；

d）地面应防滑、不积水；

e）成人坐便器、洗手盆、多功能台、安全抓手、挂衣钩、呼叫按钮应符合现行标准GB50763-2012《无障碍设计规范》的规定；

f）多功能台和儿童安全座椅应可折叠并设有安全带，儿童安全座椅长度宜不小于450mm，宽度宜不小于420mm，高度宜为500mm，离地高度宜为300mm。

4.3厕位

4.3.1厕位比例

4.3.1.1男女分开的厕所，男女厕位比例不大于（含男用小便器）2：3。

4.3.1.2坐蹲位设立比例宜不小于1：5。

4.3.1.3男厕在保证大便位需求的基础上应多设置小便位，大小便位比例宜不小于1：2。

4.3.2厕位尺寸及配置

4.3.2.1蹲坐厕位使用净尺寸应不低于长1.2m，宽0.9m；厕位内开门的使用净尺寸应不低于长1.4m，宽1.0m。

4.3.2.2厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.3m，不应小于1.0m；双排厕位外开门走道宽度宜为1.5m～2.1m。

4.3.2.3小便器间宜设隔断，间距应不小于0.7m。

4.3.2.4门锁牢固、可内外开启。

4.3.2.5厕位隔断板应选用坚固、防潮、防腐、防烫、环保、易清洁材料，隔断板（门）高度1.8m以上。

4.4卫生器具

4.4.1蹲坐便器

4.4.1.1蹲坐便器在具备上下水的条件下宜选择陶瓷便器。

4.4.1.2应符合GB6952-2015《卫生陶瓷》、GB/T18092-2008《免水冲卫生厕所》的要求。

4.4.1.3水冲式宜采用感应式或机械式节水型冲洗阀门。

4.4.1.4免水冲式宜采用自动式或无触摸机械式清理，达到卫生清理效果。

4.4.2蹲坐便厕位应设置以下辅助设施：

a）手纸盒，每个厕位内应设一个;

b）废弃手纸收集容器，每个厕位内应设一个;

c）挂衣钩，每个厕位应不少于一个，承重不小于5kg;

d）坐垫纸盒，每个厕位内应设一个;

e）搁物板，每个厕位内应设一个;

f）设施配置应考虑符合当地民众的信仰、习俗。

4.4.3小便器

4.4.3.1应采用瓷制半挂式小便器。

4.4.3.2站位隔板应选用坚固、防潮、防腐、防烫、环保、易清洁材料，宽度不小于0.45m，高度不小于0.8m，隔板上部宜设置搁物板。

4.4.3.3水冲式小便器应采用感应式或机械式节水型冲水阀门。

4.4.3.4免水冲式小便器应处理便捷，易清洗。

4.4.4洁手设备和面镜

4.4.4.1有水型洗手盆和龙头，应安装牢固，宜配洗手液容器和干手设备。男女分区的厕所洗手盆数量应参照CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》设置（见表1）；男女通用式厕位根据现场条件选择设置洁手设备；洁手设备若放在厕位间内，每个厕位都须配置。

表1

| 厕位数（个） | 洗手盆数（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4以下 | 1 | 1.男女厕所宜分别计算，分别设置； 2.当女厕所洗手盆数n≥5时，实际设置数N应按下式计算：N=0.8n。 |
| 5-8 | 2 |  |
| 9-21 | 每增4厕位增设1个 |  |
| 22以上 | 每增5厕位增设1个 |  |

4.4.4.2无水型厕所应提供感应式净手设备、消毒纸巾等，确保洁手有效。

4.4.4.3厕所内应设面镜。

4.5环境要求

4.5.1通风，应满足CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》，应优先采用自然排风，当自然通风不能满足要求时应增设强制排风设备，强制排风设备的位置设计合理。

4.5.2采光，门窗设计合理，保障自然采光。

4.5.3照明，应符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求；应选用节能灯具，夜间灯光可使用时间与厕所开放时间一致。

4.5.4气味，厕所臭味强度不大于1级。

4.5.5室内宜提供降温和取暖设施。

4.5.6厕所内外应适当进行绿化和美化。

4.5.7室内环境布置应干净整洁，宜体现文化主题和品味。

- 4.5.8可通过装饰画、标语等增加厕所的文化特色和人文氛围。

4.6标识

4.6.1基本要求

4.6.1.1旅游厕所图形符号及标识应符合GB/T10001.1-2001《标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号》和CJJ/T125《环境卫生图形符号标准》的规定。

4.6.1.2标识牌应采用标准图案，中英文对照，材质防腐、防眩光，安装位置醒目。

4.6.2厕所导向标识牌

4.6.2.1厕所导向标识牌应指向准确，标明导向标识牌与厕所的间距，并悬挂在醒目的标志杆上或建筑物醒目的位置。

4.6.2.2厕所建筑外标识牌安装在厕所外立面，安装位置醒目，与厕所风格统一，如果厕所夜间开放，厕所建筑上的标识牌应可识别。

4.6.2.3厕所有无障碍设施的，应在导向标志牌上标明。

4.6.2.4景区重要节点处宜标明厕所的分布位置，有条件的景区可以建立网络导视系统。

4.6.2.5宜在智慧旅游系统的研发过程中增加旅游厕所的导向信息。

4.6.2.6导向系统中应规定中英文对照的内容。

4.6.3厕门标识牌

4.6.3.1男女厕所标识牌安装在男女厕所入口处，易识别。

4.6.3.2管理房标识应设置在管理房门楣上方。

4.6.4 厕位标识牌

4.6.4.1厕位标识牌安装位置醒目，宜安装在厕位门的中上部。

4.6.4.2厕位门上应分别设置蹲、坐位标识。

4.6.4.3配备母婴设施的厕所，应在厕位门上设专门的母婴标识。

4.6.4.4配备无障碍设施的厕所，应在厕位门上设无障碍设施标识。

4.6.4.5配备工具间的厕所，应在厕位门上设工具间标识。

4.6.5第三卫生间标识牌

第三卫生间标识牌除满足正常人员的识别需求外，宜考虑盲人的需求。

4.7粪便处理

4.7.1粪便污水进入污水管网或污水处理厂的，化粪池出水口的水质应符合 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》的要求。

4.7.2粪便污水无法接入污水管网或污水处理厂的，要经过三格化粪池等无害化处理并应满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，以天然水为主题景观的区域严禁排入处理后的中水或景观用水。

4.7.3粪便堆肥处理应实现对环境无害化，处理后的粪便里虫卵、细菌等指标应符合GB7959-2012《粪便无害化卫生要求》的要求。

4.7.4污物应输送到法规允许的处理场所，如果没有符合规范的处理场所应重新修建。

4.7.5封闭空间、空气不易流通的空间（如洞穴）排出的气体应经过除臭设备处理，排出气体应满足GB14554《恶臭污染物排放标准》。

5管理规范

5.1管理人员

旅游厕所应配备专门的管理人员，负责旅游厕所的运营、维护和保洁等管理工作。

5.2管理文件

5.2.1应有厕所竣工档案、设计图纸及相关的验收文件。

5.2.2应制定并实施内部管理文件，包括但不仅限于：

a）旅游厕所卫生服务标准，内容应包括清洁频次、清洁方式和清洁程度等；

b）设施设备维护管理规范，内容应包括人员安排、技术要求、维护措施等；

c）上岗人员培训制度，内容应包括服务技能、应急技能、文明礼仪等；

d）服务质量检查、考核与激励制度，内容应包括检查、考核的频次和具体要求及激励措施等；

e）突发事件应急预案，包括停水、停电、紧急报修、维修停用、发生安全事故及治安事件等方面的应急措施；

f）如果是委托第三方公司服务的，应与第三方公司签订服务协议。

5.3管理制度

5.3.1应考虑相关部门的实际情况，积极探索“以商管厕、以商养厕”运营管理模式，建立健全旅游厕所管理长效机制，提升旅游厕所管理水平。

5.3.2应明确各相关部门（住房城乡建设、交通运输、商务、经济和信息化、城管、旅游等）的管理范围，将旅游厕所的建设管理纳入各自的考核评估体系。

5.3.3应有卫生监督检查制度，建立健全岗位责任制、服务标准、监督改进措施等。

5.3.4应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、设施维修及日常检查等。

5.3.5应有粪便处理的方法、验收手续和管理制度。

5.4应急措施

5.4.1应有旅游淡旺季和特殊事件厕所应急管理预案。

5.4.2当如厕人数短时间内聚集时，要有应急措施，保证有序如厕。

5.4.3当遇到恶劣天气、停水停电、管道堵塞等突发事件时，应采取应急保障措施，确保厕所服务连续、正常。

5.5设备使用与维护

5.5.1建立设备定期巡查制度并做好相应记录。

5.5.2应定时巡检、维护厕所设备，保障提供干净卫生、功能正常的厕所设备。

5.5.3设备完好率应不低于90％。

5.5.4大、小便位及附属管件停用比例不大于10%，停用时间应不大于2天。

5.5.5其他配件设施停用比例不大于20%，停用时间应不大于3天。

5.5.6厕所应备有充足的卫生纸、清洁液、消毒剂等耗材。

5.5.7排风、除味设施应定期维护、无故障。

5.5.8厕位门锁应保障功能正常。

5.5.9应急照明设施应定期检查，工作正常。

5.5.10洁手设备应定期维护、无故障，及时补充洗手液和擦手纸。

5.5.11婴儿台应保证安全、牢固可靠，干净无灰，功能正常。

5.5.12免费提供手纸的厕位应定时检查，保证手纸架内不缺手纸。

- 5.5.13废纸桶应及时清扫，避免满溢。

- 5.5.14定时检查厕位内挂钩是否牢固完好，如损坏应及时更换。

5.5.15定时检查厕位间的隔断板、搁物板，保证完好、清洁、无污损。

- 5.5.16应保持排水、排污管道无堵塞。

- 5.5.17无障碍通道应保持畅通，无障碍设施应牢固可靠。

- 5.5.18标识牌应保障易识别、无残损。

5.6文明用厕宣传

5.6.1旅游厕所公共区域应有文明用厕宣传牌或显示屏，文字规范，宣传内容通俗易懂，安装位置醒目。

5.6.2文明用厕宣传方式宜多样化，体现文化特色和人文关怀。

5.6.3文明用厕宣传内容可分为两种情况：

a）禁止随意丢弃厕纸、乱涂写、乱刻画、乱张贴、随地吐痰、吸烟、乱扔杂物和随地大小便等劝告性提示。

b）节约用水、绿色环保、礼让老弱病残、遵守用厕秩序等公益性提示。

5.7收费标准

旅游厕所应全部免费开放。

6服务规范

6.1服务人员

6.1.1应有专门的设备维护、保洁服务人员，负责设施、设备维护和保洁作业。

6.1.2保洁人员应经过岗位培训，考核合格后方可上岗。

6.1.3保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。在需要时，应对老弱病残幼等特殊人群提供如厕帮助。

6.1.4宜按10个厕位配备一名保洁员（景区、交通集散点等人口特别密集的区域或时段，应根据实际情况适当增加保洁人员）。

6.1.5应配置男、女保洁员分开保洁。

6.1.6保洁人员应经常检查厕所内设施的正常使用情况，发现故障，及时报修。

6.1.7保洁人员应遵守工作规章制度、熟悉设备、设施的正确使用方法并按要求填写本岗位的工作记录。

6.2卫生保洁

6.2.1保洁程序

6.2.1.1准备好保洁所需的工具和用具并配制好清洁剂和用品。

6.2.1.2进入卫生间前将清洁工作告示牌放在门口，打开门窗通风。

6.2.1.3收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。

6.2.1.4冲刷清洁便器，包括厕位间的配件和附件。

6.2.1.5清洁洗手台、面盆、水龙头和面镜。

6.2.1.6根据定期作业要求擦拭墙面、天花板、排气扇、卫生间门及门框。

6.2.1.7清洁地面，地面较脏的要使用清洁剂。

6.2.1.8补充厕所厕纸、洗手液等卫生用品。

6.2.1.9清洁作业完毕，应环视整个厕所一遍，看是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。

6.2.2 保洁要求

6.2.2.1在规定的开放时段内应有专人进行保洁与服务。

6.2.2.2根据客流量和厕所的使用频率，规定厕所的保洁频次。

6.2.2.3按保洁程序进行保洁作业，厕所内外环境保持干净整洁。

6.2.2.4使用洁厕粉，应戴胶手套做好劳动保护。

6.2.2.5禁止使用高浓度酸、碱清洁剂和粗糙刷具，以免损坏瓷面。

6.2.2.6所有消毒药和清洁液必须是经卫生行政部门批准并有效卫生许可证的产品。

6.2.2.7擦抹电器，电源开关要用干布擦抹，以防触电。

- 6.2.3大小便器的保洁

- 6.2.3.1大小便器内应无积便、无污垢、无堵塞、无滴漏。

- 6.2.3.2应随时检查冲洗器，保证其完好，功能正常。对未能冲洗干净的便器，应立即人工冲洗并检查冲洗功能是否正常。

- 6.2.3.3对带有自动更换坐垫纸功能的坐便器，要定期维护，保证功能正常和有足够的坐垫纸。

- 6.2.4净手设备的保洁

- 6.2.4.1洗手盆应保证清洁、无污迹、上下水通畅、无毛发、无杂物。

- 6.2.4.2水龙头光洁、无皂迹，开关有效。

- 6.2.4.3洗手台面干净无污垢、无积水。

- 6.2.4.4应定时进行洗手液容器的清洁与消毒，及时补充洗手液。

- 6.2.4.5干手器应功能正常，表面洁净；擦手纸箱内纸张充足，表面洁净。

- 6.2.4.6废纸桶应放置于出口处或洗手台旁，及时清理，避免满溢。

- 6.2.5面镜

- 应保持镜面清洁，无水渍、无污渍、手印。

- 6.2.6环境保洁

- 6.2.6.1室内环境保洁

- 6.2.6.1.1大门内外保持清洁，无污渍、无尘土、无杂物。

- 6.2.6.1.2窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损。

- 6.2.6.1.3地面无杂物、无痰迹、无积水，瓷砖无破损、无水渍。

- 6.2.6.1.4墙面、天花板、墙角无积尘、污渍、蜘蛛网，无乱涂画，墙面应光洁。

- 6.2.6.1.5大门、门把手等设施应完好、功能正常，表面清洁，无积尘、无污迹。

- 6.2.6.1.6管路、管件应无污垢、无堵塞、无滴漏。

- 6.2.6.1.7墩布池、地漏无污渍、无杂物、无臭味。

6.2.6.1.8 除臭、通风设备运行良好，无污迹。

- 6.2.6.1.9照明设备上无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹。

- 6.2.6.1.10厕所内的标识牌应干净，无掉漆、无残缺。

- 6.2.6.1.11应经常进行卫生消毒。在有肠道传染病流行时，应按传染病防治法实施办法的规定，对厕所的粪便进行消毒处理。

6.2.6.2室外环境保洁

6.2.6.2.1厕所周边环境整洁有序，应无垃圾、粪便、污水、杂草等其他杂物，无卫生死角。

6.2.6.2.2厕所建筑外表、门窗定期维护、清洁。

6.2.6.2.3厕所外的标识牌应清晰可见、无污渍、无损坏残缺。

6.2.6.2.4厕所外坡道扶手干净无灰尘。

6.2.6.2.5厕所入口处道路、台阶无积水，无积雪、结冰。

6.2.6.2.6厕所外化粪池、粪井周边场地应无垃圾、粪迹、污水。

6.2.7保洁作业和工具放置

6.2.7.1保洁作业时宜在入口处设置提示牌。雨天和地面保洁时，应设置防滑标识和设施。

6.2.7.2清洁大小便洁具的拖把、抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用。

6.2.7.3保洁作业完毕后，应将作业工具统一放置在工具间内，摆放整齐，拖把、扫把、抹布晾晒时应置于拖把架上。

6.2.7.4公共厕所内部通道、洗手台不应放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。

6.3环境卫生控制指标

旅游厕所环境卫生控制指标应符合表2的规定。

表2

| 序号 | 卫生指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸片（块） | 无 |  |
| 2 | 烟蒂（个） | 无 |  |
| 3 | 粪迹（处） | 无 |  |
| 4 | 门窗、墙角积灰 | 无 |  |
| 5 | 蛛网 | 无 |  |
| 6 | 痰迹（处） | 无 |  |
| 7 | 污渍 | 无 | 地面、墙面、镜面 |
| 8 | 积水 | 无 | 指地漏堵塞造成的积水 |
| 9 | 成蝇（只） | 无 |  |
| 10 | 蝇蛆（尾） | 大小便器内外、地面和化（贮）粪池周围用肉眼观察不到蝇蛆 |  |
| 11 | 臭味强度 | ≤1 | 高峰时段、紧急情况下也应≤2 |

6.4服务时间

服务时间应与厕所开放时间一致或长于开放时间。

附件

山东省旅游厕所管理与服务评分表

| 山东省旅游厕所管理与服务评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：《山东省旅游厕所管理与服务规范》是在国家旅游局《旅游厕所建设管理指南》的基础上，结合山东省的实际情况制定。 |  |  |  |  | 说明：1.每条最低得分为0分，不能因扣减分数得负分。 2.总分值为100分，达到60分为合格，达到80分为良，达到90分为优，60分以下为不合格。 |  |  |  |  |
| 类别 | 指标 |  |  | 《山东省旅游厕所管理与服务规范》 具体内容 | 评分内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 评分 |
| 1 建 筑 | 1.1建筑 | 1.1.1 外观 |  | 1.1.1.1旅游厕所的外观应与周边环境和建筑相协调，体现地方特色、文化品位和旅游吸引力。 1.1.1.2旅游厕所入口应注意隐私保护，厕所大门的材质应坚固耐用。 1.1.1.3建筑主体材料及装饰材料应选用环保建筑材料，宜根据地区特点就地取材，防火性能应符合GB50016的要求。 | 厕所的外观应与周边环境和建筑相协调 | 厕所的外观与周边环境和建筑相协调得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑主体材料及装饰材料应选用环保建筑材料 | 使用环保材料得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 厕所外观体现地方特色、文化品位和旅游吸引力 | 作为亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  | 1.1.2 室内 |  | 1.1.2.1旅游厕所建筑面积根据人流量设定。 1.1.2.2男女厕所宜分开设置，小型餐馆、加油站等可设立男女通用厕位。 1.1.2.3厕所为能保障隐私的独立空间，室内高度不低于2.5m。 1.1.2.4室内顶棚选用防潮、防腐、易清洁材料。 1.1.2.5厕所内墙面应采用防水、防火、易清洁材料。 1.1.2.6室内地面铺装前应做防水，装饰面应采用防滑、防渗、防腐的材料。 1.1.2.7室内所有水、电、暖等管线应暗装。 1.1.2.8管理间根据管理、服务需求设计，使用面积宜不小于4.0㎡，管理间应配置管理人员用的桌椅、开水容器、挂衣设施。 1.1.2.9工具间根据需求设计，使用面积宜不小于1.0㎡，工具间内应配置必要的清洁工具和清洁设施。 1.1.2.10室内装饰和设施宜体现当地特色和文化主题。 1.1.2.11宜根据需要布置宣传文明如厕牌示或装饰品。 | 男女厕所分开设计 | 男女厕所分开设计得2分（小型餐馆、加油站内设男女通用厕位也可得2分） |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 厕所为能保障隐私的独立空间 厕所室内高度≥2.5m 管理间面积≥4.0㎡ 工作间面积≥1.0㎡ | 4项全部达标得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 室内地面采用防滑材料； 室内所有水、电、暖通等管线应暗装 | 若室内地面采用防滑材料或有防滑措施得1分； 室内所有水、电、暖通等管线暗装得1分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 室内装饰宜体现当地特色和文化主题 | 作为亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  | 1.1.3 给水 排水 |  | 1.1.3.1旅游厕所的给水、排水及采暖管路的布置与安装应符合GB50242《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求； 1.1.3.2给水管路进户前应设水表检查井，井内应设排空阀门，进户管道内径不小于50mm，冬季应采取防冻措施； 1.1.3.3排水管路出户后应设排水检查井，管路材质宜为PVC，直径不小于160mm。 1.1.3.4厕所地面应合理设置防腐水封地漏，确保地面无积水。 1.1.3.5没有上下水条件的场所应采用符合环保要求、维护简单、经济可靠的厕所技术，建设符合GB/T18092-2008《免水冲卫生厕所》要求的环保厕所。 | 厕所地面设置防腐水封地漏，确保地面无积水； 给水、排水管路应设水表检查井与排水检查井。（没有上下水条件的场所应采用符合环保要求、维护简单、经济可靠的厕所技术） | 符合给排水条件并有水封地漏得1分 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 冬季应采取防冻措施 | 有防冻措施得1分 |  | 1 |  |
|  | 1.2 供特 殊人 群使用的设施 |  |  | 1.2.1无障碍设施的设置应符合GB50763-2012《无障碍设计规范》的要求。 1.2.2厕所出入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.50m。 1.2.3厕所出入口的地面坡度不应大于1：20，当场地条件比较好时，不宜大于1：30。 1.2.4厕所出入口坡道的高度超过300mm且坡度大于1：20时，应在两侧设置扶手。 1.2.5条件允许的情况下设置第三卫生间，并宜符合下列要求： a）位置宜靠近厕所入口，方便行动不便者进入，轮椅回转直径应不小于1.5m； b）内部设施宜包括：成人坐便器、成人洗手盆、多功能台、安全抓杆、挂衣钩和呼叫器、儿童坐便器、儿童洗手盆、儿童安全座椅； c）使用面积宜不小于6.5㎡； d）地面应防滑、不积水； e）成人坐便器、洗手盆、多功能台、安全抓手、挂衣钩、呼叫按钮应符合现行标准GB50763-2012《无障碍设计规范》的规定； f）多功能台和儿童安全座椅应可折叠并设有安全带，儿童安全座椅长度宜不小于450mm，宽度宜不小于420mm，高度宜为500mm，离地高度宜为300mm。 | 有无障碍设施； 厕所出入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.50m； 厕所出入口的地面坡度不应大于1：20，当场地条件比较好时，不宜大于1：30； 厕所出入口坡道的高度超过300mm且坡度大于1：20时，应在两侧设置扶手。 | 有无障碍设施、设施符合标准得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 第三卫生间： 轮椅回转直径≥1.5m； 使用面积宜≥6.5㎡； 内部设置包括：成人坐便器、儿童坐便器、儿童小便器、成人洗手盆、儿童洗手盆、多功能台、儿童安全座椅、挂衣钩和呼叫器 | 有第三卫生间且设施符合要求得2分 |  | 2 |  |
|  | 1.3 厕位 | 1.3.1 厕位 比例 |  | 1.3.1.1男女分开的厕所，男女厕位比例不大于（含男用小便器）2：3。 1.3.1.2坐蹲位设立比例宜不小于1：5。 1.3.1.3男厕在保证大便位需求的基础上应多设置小便位，大小便位比例宜不小于1：2。 | 男女厕位比例不大于（含男用小便器）2：3 | 男女厕位比例（含男用小便器）不大于2:3得2分； |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 坐蹲位设立比例宜≥1：5 | 坐蹲位分别设立且比例≥1：5得2分； |  | 2 |  |
|  |  | 1.3.2 厕位 尺寸 及配 置 |  | 1.3.2.1蹲坐厕位使用净尺寸应不低于长1.2m，宽0.9m；厕位内开门的使用净尺寸应不低于长1.4m，宽1.0m。 1.3.2.2厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.3m，不应小于1.0m；双排厕位外开门走道宽度宜为1.5m～2.1m。 1.3.2.2小便器间宜设隔断，间距应不小于0.7m。 1.3.2.3门锁牢固、可内外开启。 1.3.2.4厕位隔断板应选用坚固、防潮、防腐、防烫、环保、易清洁材料，隔断板（门）高度1.8m以上。 | 厕位使用净尺寸应不低于长1.2m，宽0.9m； 小便器间距应≥0.7m； 厕位内开门的使用净尺寸应不低于长1.4m，宽1.0m； 厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.3m，不应小于1.0m；双排厕位外开门走道宽度宜为1.5m～2.1m； 厕位隔断板高度≥1.8m； 每个厕所门锁可内外开启，无损坏。 | 厕位尺寸符合要求得2分； 厕所门锁都合格得2分 |  | 4 |  |
|  | 1.4 卫生 器具 | 1.4.1 蹲坐 便器 |  | 1.4.1.1蹲坐便器在具备上下水的条件下宜选择陶瓷便器。 1.4.1.2应符合GB6952-2015《卫生陶瓷》、GB/T18092-2008《免水冲卫生厕所》的要求。 1.4.1.3水冲式宜采用感应式或机械式节水型冲洗阀门。 1.4.1.4免水冲式宜采用自动式或无触摸机械式清理，达到卫生清理效果。 | 蹲坐便器选择陶瓷便器； 水冲式宜采用感应式或机械式节水型冲洗阀门（免水冲式宜采用自动式或无触摸机械式清理，达到卫生清理效果） | 蹲坐便器选择陶瓷便器得1分； 水冲式：采用节水型冲洗阀门得1分 免水冲式：采用自动式或无触摸机械式清理得1分 |  | 2 |  |
|  |  | 1.4.2 蹲坐 便厕 位辅 助设 施 |  | 1.4.2.1手纸盒，每个厕位内应设一个。 1.4.2.2废弃手纸收集容器，每个厕位内应设一个。 1.4.2.3挂衣钩，每个厕位应不少于一个，承重不小于5kg。 1.4.2.4坐垫纸盒，每个厕位内应设一个。 1.4.2.5搁物板，每个厕位内应设一个。 1.4.2.6设施配置应考虑符合当地民众的信仰、习俗。 | 每个厕位内应设一个手纸盒、废弃手纸收集容器、搁物板； 每个厕位应不少于一个挂衣钩 | 每个厕位内设施齐全得4分 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 设置坐垫纸盒 | 作为亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设施配置应考虑符合当地民众的信仰、习俗。 | 作为亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  | 1.4.3小便 器 |  | 1.4.3.1应采用瓷制半挂式小便器。 1.4.3.2站位隔板应选用坚固、防潮、防腐、防烫、环保、易清洁材料，宽不小于0.45m，高不小于0.8m，隔板上部宜设搁物板。 1.4.3.3水冲式应采用感应式或机械式节水型冲水阀门。 1.4.3.4免水冲式小便器应处理便捷，易清洗。 | 应采用瓷制半挂式小便器； 水冲式应采用感应式或机械式节水型冲洗阀门（免水冲式小便器应处理便捷，易清洗） | 采用瓷制半挂式小便器并有节水型冲洗阀门得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 有站位隔板，宽不小于0.45m，高不小于0.8m。 | 若有站位隔板得1分 |  | 1 |  |
|  |  | 1.4.4洁手 设备 与面 镜 |  | 1.4.4.1有洗手盆和龙头，应安装牢固，宜配洗手液容器和干手设备。男女分区的厕所洗手盆数量应参照CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》设置。男女通用式厕位根据现场条件选择设置洁手设备；洁手设备若放在厕位间内，每个厕位都须配置。 1.4.4.2无水型应提供感应式净手设备、消毒纸巾等，确保洁手有效。 1.4.4.3厕所内应设面镜。 | 有洗手盆和龙头，数量应参照CJJ14-2005《城市公共厕所设计标准》设置：厕位数4个以下配洗手盆1个；5-8个配2个；9-21每增4个厕位增设1个；22以上每增5个厕位增设1个 | 有洗手盆且数量按照标准设置得2分； |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 有面镜，应安装牢固； 宜配洗手液容器和干手设备； 无水型应提供感应式净手设备、消毒纸巾等，确保洁手有效 | 有面镜，有洁手和干手设施得2分 |  | 2 |  |
|  | 1.5 环境 要求 |  |  | 1.5.1通风，应满足CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》，应优先采用自然排风，当自然通风不能满足要求时应增设强制排风设备，强制排风设备的位置设计合理。 1.5.2采光，门窗设计合理，保障自然采光。 1.5.3照明，应符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求；应选用节能灯具，夜间灯光可使用时间与厕所开放时间一致。 1.5.4气味，厕所臭味强度不大于1级。 1.5.5室内应提供降温和取暖设施。 1.5.6厕所内外应适当进行绿化和美化。 1.5.7室内环境布置应干净整洁，宜体现文化主题和品味。 4.5.8可通过装饰画、标语等增加厕所的文化特色和人文氛围。 | 通风良好；无异味；自然采光充足；有照明设备且照明时间与开放时间一致 | 通风、采光、气味、照明均满足要求得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 提供降温和取暖设施 | 亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厕所内外应适当进行绿化和美化 | 厕所内外进行了绿化或美化得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 室内环境布置应干净整洁，宜体现文化主题和品味 | 亮点，不计入总分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可通过装饰画、标语等增加厕所的文化特色和人文氛围 | 亮点，不计入总分 |  |  |  |
|  | 1.6 标识 | 1.6.1基本 要求 |  | 1.6.1.1旅游厕所图形符号及标识应符合GB/T10001.1-2001《标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号》和CJJ/T125《环境卫生图形符号标准》的规定； 1.6.1.2标识牌应采用标准图案，中英文对照，材质防腐、防眩光，安装位置醒目。 | 标识牌应采用标准图案，中英文对照，安装醒目 | 标识牌符合标准得2分 |  | 2 |  |
|  |  | 1.6.2厕所 导向 标识 牌 |  | 1.6.2.1厕所导向标识牌应指向准确，标明导向标识牌与厕所的间距米数，并悬挂在醒目的标志杆上或建筑物醒目的位置。 1.6.2.2厕所建筑外标识牌安装在厕所外立面，安装位置醒目，与厕所风格统一，如果厕所夜间开放，厕所建筑上的标识牌应可识别。 1.6.2.3厕所有无障碍设施的，应在导向标志牌上标明。 1.6.2.4景区重要节点处宜标明厕所的分布位置，有条件的景区可以建立网络导视系统。 1.6.2.5宜在智慧旅游系统的研发过程中增加旅游厕所的导向信息。 1.6.2.6导向系统中应有中英文对照的内容。 | 标明导向标识牌与厕所的间距，并悬挂在醒目的标志杆上或建筑物醒目的位置。 | 导向标识牌指向准确，安装醒目得1分； |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 有厕所位置分布图或网络导视系统 | 亮点，不计入总分 | 亮点 |  |  |
|  |  | 1.6.3 厕门 标识 牌 |  | 1.6.3.1男女厕所标识牌安装在男女厕所入口处，易识别。 1.6.3.2管理房标识应设置在管理房门楣上方。 | 男女厕所标识正确、安装醒目 | 男女厕所有标识且符合标准得2分 |  | 2 |  |
|  |  | 1.6.4厕位 标识 牌 |  | 1.6.4.1厕位门标识牌安装位置醒目，宜安装在厕位门的中上部。 1.6.4.2应在厕位门上分别设置蹲、坐位标识。 1.6.4.3配备母婴设施的厕所，应在厕位门上设专门的母婴标识。 1.6.4.4配备无障碍设施的厕所，应在厕位门上设无障碍设施标识。 1.6.4.5配备工具间的厕所，应在厕位门上设置工具间标识。 | 厕门上分设蹲、坐位标识； 管理间、工具间、无障碍设施、母婴设施标识醒目 | 厕位标识、管理间、工具间、无障碍设施、母婴设施标识齐全并符合标准得3分 |  | 3 |  |
|  | 1.7 粪便 处理 |  |  | 1.7.1粪便污水进入污水管网或污水处理厂的，化粪池出水口的水质应符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》的要求。 1.7.2粪便污水无法接入污水管网或污水处理厂的，要经过三格化粪池等无害化处理并应满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，以天然水为主题景观的区域严禁排入处理后的中水或景观用水。 1.7.3粪便堆肥处理的应实现对环境为无害化，处理后的粪便里虫卵、细菌等指标应符合GB7959-2012《粪便无害化卫生要求》的要求。 1.7.4污物应输送到法规允许的处理场所，如果没有符合规范的处理场所应重新修建。 1.7.5封闭空间、空气不易流通的空间（如洞穴）排出的气体应经过除臭设备处理，排出气体应满足GB14554《恶臭污染物排放标准》。 | 污物应输送到法规允许的处理场所，如果没有符合规范的处理场所应重新修建。（粪便堆肥处理的应实现对环境为无害化） | 符合标准得1分 |  | 1 |  |
|  | 建筑规范合计 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 2. 管 理 | 2.1 管理 人员 |  |  | 旅游厕所应配备专门的管理人员，负责旅游厕所的运营、维护和保洁等管理工作。 | 旅游厕所应配备专门的管理人员 | 配备专门的管理人员得2分 |  | 2 |  |
|  | 2.2 管理 文件 |  |  | 2.2.1应有厕所竣工档案、设计图纸及相关的验收文件。 2.2.2应制定并实施内部管理文件，包括但不仅限于： a）旅游厕所卫生服务标准，内容应包括清洁频次、清洁方式和清洁程度等； b）设施设备维护管理规范，内容应包 括人员安排、技术要求、维护措施等； c）上岗人员培训制度，内容应包括服务技能、应急技能、文明礼仪等； d）服务质量检查、考核与激励制度，内容应包括检查、考核的频次和具体要求及激励措施等； e）突发事件应急预案，包括停水、停电、紧急报修、维修停用、发生安全事故及治安事件等方面的应急措施； f）如果是委托第三方公司服务的，应与第三方公司签订服务协议。 | 应有厕所竣工档案、设计图纸及相关的验收文件； 应有相关内部管理文件 | 有相关的管理文件、文件齐全得2分 |  | 2 |  |
|  | 2.3 管理 制度 |  |  | 2.3.1应考虑相关部门的实际情况，积极探索“以商管厕、以商养厕”运营管理模式，建立健全旅游厕所管理长效机制，提升旅游厕所管理水平。 2.3.2应明确各相关部门（住房城乡建设、交通运输、商务、经济和信息化、城管、旅游等）的管理范围，将旅游厕所的建设管理纳入各自的考核评估体系。 2.3.3应有卫生监督检查制度，建立健全岗位责任制、服务标准、监督改进措施等。 2.3.4应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、设施维修及日常检查等。 2.3.5应有粪便处理的方法、验收手续和管理制度。 | 进行运营管理模式创新，建立旅游厕所管理的长效机 相关部门（住房城乡建设、交通运输、商务、经济和信息化、城管、旅游等）都明确自己的管理范围和职责，将旅游厕所的建设管理纳入各自的考核评估体系；建立了卫生监督检查制度、岗位责任制、服务标准、监督改进措施等； 建立了每日保洁服务登记制度； 有粪便处理的方法、验收手续和管理制度。 | 相关制度均已建立并明确了相关管理部门的管理范围和职责得2分 |  | 2 |  |
|  | 2.4 应急 措施 |  |  | 2.4.1应有旅游淡旺季和特殊事件厕所应急管理预案。 2.4.2当如厕人数短时间内聚集时，要有应急措施，保证有序如厕。 2.4.3当遇到恶劣天气、停水停电、管道堵塞等突发事件时，应采取应急保障措施，确保厕所服务连续、正常。 | 应有旅游淡旺季和特殊事件厕所应急管理预案； 厕所内如有安全隐患，应及时排除，排除安全隐患期间，应设置明显的提示信息及隔离带防止游客靠近。厕所的厕间、便位、洗手盆等基本功能单元及设施因故障、耗材短缺等各种原因导致停用的，应设置明显的提示信息，并注明大致原因。 | 有应急预案得1分 |  | 1 |  |
|  | 2.5 设备使用与维护 |  |  | 2.5.1建立设备定期巡查制度并做好相应记录。 2.5.2应定时巡检、维护厕所设备，保障提供干净卫生、功能正常的厕所设备。 2.5.3设备完好率应不低于90％。 2.5.4大、小便位及附属管件停用比例不大于10%，停用时间应不大于2天。 2.5.5其他配件设施停用比例不大于20%，停用时间应不大于3天。 2.5.6厕所应备有充足的卫生纸、清洁液、消毒剂等耗材。 2.5.7排风、除味设施应定期维护、无故障。 2.5.8厕位门锁应保障功能正常。 2.5.9应急照明设施应定期检查，工作正常。 2.5.10洁手设备应定期维护、无故障，及时补充洗手液和擦手纸。 2.5.11婴儿台应保证安全、牢固可靠，干净无灰，功能正常。 2.5.12免费提供手纸的厕位应定时检查，保证手纸架内不缺手纸。 2.5.13废纸桶应及时清扫，避免满溢。 2.5.14定时检查厕位内挂钩是否牢固完好，如损坏应及时更换。 2.5.15定时检查厕位间的隔断板、搁物板，保证完好、清洁、无污损。 2.5.16应保持排水、排污管道无堵塞。 2.5.17无障碍通道应保持畅通，无障碍设施应牢固可靠。 2.5.18标识牌应保障易识别、无残损。 | 建立设备定期巡查制度并做好相应记录； 设备完好率应不低于90％； 大、小便位及附属管件停用比例不大于10%，停用时间应不大于2天；其他配件设施停用比例不大于20%，停用时间应不大于3天； 厕所应备有充足的卫生纸、清洁液、消毒剂等耗材； 排风、除味设施、厕位门锁、应急照明设施、洁手设备、婴儿台、挂钩、厕位间的隔断板和搁物板、标识牌等设施完好； 免费提供手纸的厕位应定时检查，保证手纸架内不缺手纸； 废纸桶应及时清扫，避免满溢； 应保持排水、排污管道无堵塞； 无障碍通道应保持畅通，无障碍设施应牢固可靠。 | 建立了巡查制度并有巡查记录得1分；设备符合以上标准要求得5分 | 差序评分 | 6 |  |
|  | 2.6 文明 用厕 宣传 牌 |  |  | 2.6.1旅游厕所公共区域应有文明用厕宣传牌或显示屏，文字规范，宣传内容通俗易懂，中英文对照，安装位置醒目。 2.6.2文明用厕宣传方式宜多样化，体现文化特色和人文关怀。 2.6.3文明用厕宣传内容可分为两种情况： a）禁止随意丢弃厕纸、乱涂写、乱刻画、乱张贴、随地吐痰、吸烟、乱扔杂物和随地大小便等劝告性提示。 b）节约用水、绿色环保、礼让老弱病残、遵守用厕秩序等公益性提示。 | 在公共区域应贴有文明用厕宣传牌。 | 有劝告性文明用厕宣传标识牌且设计有特色得1分； 有公益性文明提示标识牌且设计有特色得1分 |  | 2 |  |
| 管理规范合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 3. 服 务 规 范 | 3.1 服务 人员 |  | 3.1.1应有专门的设备维护、保洁服务人员，负责设施、设备维护和保洁作业。 3.1.2保洁人员应经过岗位培训，考核合格后方可上岗。 3.1.3保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。在需要时，应对老弱病残幼等特殊人群提供如厕帮助。 3.1.4宜按10个厕位配备一名保洁员（景区、交通集散点等人口特别密集的区域或时段，应根据实际情况适当增加保洁人员）。 3.1.5应配置男、女保洁员分开保洁。 3.1.6保洁人员应经常检查厕所内设施的正常使用情况，发现故障，及时报修。 3.1.7保洁人员应遵守工作规章制度、熟悉设备、设施的正确使用方法并按要求填写本岗位的工作记录。 |  | 应有专门的设备维护、保洁服务人员，负责设施、设备维护和保洁作业； 保洁人员应经过岗位培训，考核合格后方可上岗； 保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。在需要时，应对老弱病残幼等特殊人群提供如厕帮助； 宜按10个厕位配备一名保洁员（景区、交通集散点等人口特别密集的区域或时段，应根据实际情况适当增加保洁人员）； 应配置男、女保洁员分开保洁； 保洁人员应经常检查厕所内设施的正常使用情况，发现故障，及时报修； 保洁人员应遵守工作规章制度、熟悉设备设施的正确使用方法并按要求填写本岗位的工作记录。 | 有专门的保洁人员并男、女保洁员分开保洁得2分； 保洁人员经过专门的培训得1分； 保洁人员应经常检查厕所内供水和水冲等设施的正常使用情况且遵守工作规章制度得2分 |  | 5 |  |
|  | 3.2 卫生 保洁 | 3.2.1保洁 程序 | 3.2.1.1准备好保洁所需的工具和用具并配制好清洁剂和用品。 3.2.1.2进入卫生间前将清洁工作告示牌放在门口，打开门窗通风。 3.2.1.3冲刷清洁便器，包括厕位间的配件和附件。 3.2.1.4清洁洗手台、面盆、水龙头和面镜。 3.2.1.5根据定期作业要求擦拭墙面、天花板、排气扇、卫生间门及门框。 3.2.1.6清洁地面，地面较脏的要使用清洁剂。 3.2.1.7收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。 3.2.1.8补充厕所厕纸、洗手液等卫生用品。 3.2.1.9清洁作业完毕，应环视整个厕所一遍，看是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。 |  | 保洁作业符合程序 | 按照保洁程序进行作业得1分 |  | 1 |  |
|  |  | 3.2.2 保洁 要求 | 3.2.2.1在规定的开放时段内应有专人进行保洁与服务。 3.2.2.2根据客流量和厕所的使用频率，规定厕所的保洁频次。 3.2.2.3按保洁程序进行保洁作业，厕所内外环境保持干净整洁。 3.2.2.4使用洁厕粉，应戴胶手套做好劳动保护。 3.2.2.5禁止使用高浓度酸、碱清洁剂和粗糙刷具，以免损坏瓷面。 3.2.2.6所有消毒药和清洁液必须是经卫生行政部门批准并有效卫生许可证的产品。 3.2.2.7擦抹电器，电源开关要用干布擦抹，以防触电。 |  | 保洁作业符合要求 | 按照保洁要求进行作业得1分 |  | 1 |  |
|  |  | 3.2.3大小 便器 保洁 | 3.2.3.1大小便器内应无积便、无污垢、无堵塞、无滴漏。 6.2.3.2应随时检查冲洗器，保证其完好，功能正常。对未能冲洗干净的便器，应立即人工冲洗并检查冲洗功能是否正常。 6.2.3.3对带有自动更换坐垫纸功能的坐便器，要定期维护，保证功能正常和有足够的坐垫纸。 |  | 大小便器完好，便器内应无积便、无污垢、无堵塞、无滴漏。 | 大小便器内均无积便、无污垢、无堵塞、无滴漏得6分 | 差序评分 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 对带有自动更换坐垫纸功能的坐便器，要定期维护，保证功能正常和有足够的坐垫纸。 | 亮点，不计分 |  |  |  |
|  |  | 3.2.4净手 设备 保洁 | 3.2.4.1洗手盆应保证清洁、无污迹、上下水通畅、无毛发、无杂物。 3.3.2.2水龙头光洁、无皂迹，开关有效。 3.3.2.3洗手台面干净无污垢、无积水。 3.3.2.4应定时进行洗手液容器的清洁与消毒，及时补充洗手液。 3.3.2.5干手器应功能正常，表面洁净；擦手纸箱内纸张充足，表面洁净。 3.3.2.6废纸桶应放置于出口处或洗手台旁，及时清理，避免满溢。 |  | 洗手盆、水龙头、洗手台面、干手器均干净无污迹； 洗手液、纸张等材料充足。 | 洗手盆、水龙头、洗手台面、干手器均干净无污迹得4分； 洗手液、擦手纸等材料充足得1分 |  | 5 |  |
|  |  | 3.2.5面镜 | 应保持镜面清洁，无水渍、无污渍、手印。 |  |  | 面镜整洁得2分 |  | 2 |  |
|  |  | 3.2.6室内 环境 保洁 | 3.2.6.1.大门内外保持清洁，无污渍、无尘土、无杂物。 3.2.6.2窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损。 3.2.6.3地面无杂物、无痰迹、无积水，瓷砖无破损、无水渍。 3.2.6.4墙面、天花板、墙角无积尘、污渍、蜘蛛网，无乱涂画，墙面应光洁。 3.2.6.5大门、门把手等设施应完好、功能正常，表面清洁，无积尘、无污迹。 3.2.6.6管路、管件应无污垢、无堵塞、无滴漏。 3.2.6.7墩布池、地漏无污渍、无杂物、无臭味。 3.2.6.8 除臭、通风设备运行良好，无污迹。 3.2.6.9照明设备上无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹。 3.2.6.10厕所内的标识牌应干净，无掉漆、无残缺。 3.2.6.11应经常进行卫生消毒。在有肠道传染病流行时，应按传染病防治法实施办法的规定，对厕所的粪便进行消毒处理。 |  | 大门内外及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物 | 大门内外及把手等设施清洁无尘土得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损； 地面无杂物、无痰迹、无积水，瓷砖无破损、无水渍； 墙面、天花板、墙角无积尘，污渍、蜘蛛网，无乱涂画，墙面应光洁； 管路、管件应无污垢、无堵塞、无滴漏； 墩布池、地漏无污渍、无杂物、无臭味； 除臭、通风设备运行良好，无污迹； 照明设备上无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹； 厕所内的标识牌应干净，无掉漆、残缺。 | 室内设施干净整洁，环境良好得6分 | 差序评分 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 应经常进行卫生消毒； 在有肠道传染病流行时，应按传染病防治法实施办法的规定，对厕所粪便进行消毒处理。 | 如现场检查有消毒清洁记录得2分 |  | 2 |  |
|  |  | 3.2.7室外 环境 保洁 | 3.2.7.1厕所周边环境整洁有序，应无垃圾、粪便、污水、杂草等其他杂物，无卫生死角。 3.2.7.2厕所建筑外表、门窗定期维护、清洁。 3.2.7.3厕所外的标识牌应清晰可见、无污渍、无损坏残缺。 3.2.7.4厕所外坡道扶手干净无灰尘。 3.2.7.5厕所入口处道路、台阶无积水，无积雪、结冰。 3.2.7.6厕所外化粪池、粪井周边场地应无垃圾、粪迹、污水。 |  | 厕所周边环境整洁有序，应无垃圾、粪便、污水、杂草等其他杂物，无卫生死角； 厕所建筑外表、门窗定期维护、清洁； 入口处道路、台阶无积水，无积雪、结冰； 厕所外坡道扶手干净无灰尘； 厕所外的标识牌应清晰可见、无污渍、无损坏残缺。 | 如现场检查厕所外部环境及室外门窗、扶手、台阶等设施整洁干净得3分 |  | 3 |  |
|  |  | 3.2.8 保洁 作业 和工 具放 置 | 3.2.8.1保洁作业时宜在入口处设置提示牌。雨天和地面保洁时，应设置防滑标识和设施。 3.2.8.2清洁大小便洁具的拖把、抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用。 3.2.8.3保洁作业完毕后，应将作业工具统一放置在工具间内，摆放整齐，拖把、扫把、抹布晾晒时应置于拖把架上。 3.2.8.4公共厕所内部通道、洗手台不应放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。 |  | 有专门的工具间并且保洁工具摆放整齐有序 | 有专门的工具间并且保洁工具摆放整齐有序得2分 |  | 2 |  |
| 服务规范合计 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |